## Sheet2
名称 | Asset Code | PLC Address | Modbus Address（HEX） | Words
加硫机温度 1 | 0000020889 | VW1000 | 0001 | 1
药水箱上温度2 | 0000020086 | VW1002 | 0002 | 1
药水箱下温度3 | 0000020086 | VW1004 | 0003 | 1
一次胶上温度4 | 0000020086 | VW1006 | 0004 | 1
一次胶下温度5 | 0000020086 | VW1008 | 0005 | 1
二次胶上温度6 | 0000020086 | VW1010 | 0006 | 1
二次胶下温度7 | 0000020086 | VW1012 | 0007 | 1
冷冻机温度8 | 0000005990 | VW1014 | 0008 | 1
热定型右9 | 0000020086 | VW1016 | 0009 | 1
冷定型右10 | 0000020086 | VW1018 | 000A | 1
热定型左11 | 0000020086 | VW1020 | 000B | 1
冷定型左12 | 0000020086 | VW1022 | 000C | 1
鞋子信号 |  | VW1024 | 000D | 1 | 1 | V1024.0 | 7 | V1024.6
[5 empty] | 2 | V1024.1 | 8 | V1024.7
[5 empty] | 3 | V1024.2 | 9 | V1025.0
[5 empty] | 4 | V1024.3 | 10 | V1025.1
[5 empty] | 5 | V1024.4 | 11 | V1025.2
[5 empty] | 6 | V1024.5 | 12 | V1025.3
|  |  | 000E | 1
|  |  | 000F | 1
冷热定型资产编码 |  | VW1030-1048 | 0010-0019 | 10
加硫机资产编码 |  | VW1050-1068 | 001A-0023 | 10
中段烘箱资产编码 |  | VW1070-1088 | 0024-002D | 10
冷冻机资产编码 |  | VW1090-1108 | 002E-0037 | 10